## 문항등록
출처 | [5 empty] | 코드 | 강의 | 분류 |  |  |  |  | 속성 |  |  |  |  | 발문 |  |  | 보기 | [7 empty] | 정답 | 해설 | 오답분석 | 학습POINT
과정 | 연도 | 회차 | 번호 | 사용교재 | 교재구분 | 문항코드 | 강의주소 | 과목ID | 챕터 | 대유형 | 중유형 | 내용 | 빈출도 | 난이도 | 문제유형 | 변형이력 | 비고 | 발문 | 조건 | 발문그림 | 보기1 | 보기1그림 | 보기2 | 보기2그림 | 보기3 | 보기3그림 | 보기4 | 보기4그림 | 정답(1~4) | 해설 | 오답분석 | 학습포인트
전기기능사 | 2022 | 1 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_01 |  | theory | 정전기 | 콘덴서 | 정전용량 | 정전용량 비례 관계 | 5 | 2 | 단답형 | 0 |  | 콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 <strong>틀린</strong> 것은? |  |  | 전압에 반비례한다. |  | 이동 전하량에 비례한다. |  | 극판의 넓이에 비례한다. |  | 극판의 간격에 비례한다. |  | 4 | 정전용량 $C$ 은 극판의 넓이 $A$ 에 비례하고 극판의 간격 $d$ 에 반비례한다. 따라서 ④ '극판의 간격에 비례한다'는 설명은 틀린 것이다. | ① $C=\dfrac{Q}{V}$ 관계에 의해 전압에 반비례한다.<br> ② $C=\dfrac{Q}{V}$ 관계에 의해 전하량에 비례한다.<br> ③ 정전용량 공식에 의해 넓이에 비례한다. | 정전용량 공식 <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> $$C=\dfrac{\varepsilon S}{d}\;[\text{F}]$$ $\varepsilon$: 유전율[F/m] · $S$: 극판 단면적[m²] · $d$: 극판 간격[m] </div>
전기기능사 | 2022 | 1 | 2 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_02 |  | theory | 정전기 | 정전에너지 | 에너지 공식 | 정전에너지 식 | 5 | 2 | 단답형 | 0 |  | 정전에너지 $W[\text{J}]$ 를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, $C$ 는 콘덴서용량 $[\text{F}]$, $V$ 는 공급전압 $[\text{V}]$ 이다.) |  |  | $W=\dfrac{1}{2}CV^2$ |  | $W=\dfrac{1}{2}CV$ |  | $W=\dfrac{1}{2}C^2 V$ |  | $W=2CV^2$ |  | 1 | 정전에너지 공식 <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> $$W=\dfrac{1}{2}CV^2\;[\text{J}]$$ $W$: 정전에너지[J] · $C$: 정전용량[F] · $V$: 전압[V] </div>
전기기능사 | 2022 | 1 | 3 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_05 |  | theory | 교류 | 3상 결선 | Y결선 | 선간·상전압 관계 | 5 | 2 | 단답형 | 0 |  | 평형 3상 교류회로에서 Y결선할 때 선간전압 $V_l$ 과 상전압 $V_p$ 의 관계는? |  |  | $V_l=V_p$ |  | $V_l=\sqrt{2}\,V_p$ |  | $V_l=\sqrt{3}\,V_p$ |  | $V_l=\dfrac{1}{\sqrt{3}}V_p$ |  | 3 | Y 결선에서는 선간전압이 상전압의 $\sqrt{3}$ 배이다. <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> $$V_l=\sqrt{3}\,V_p$$ $V_l$: 선간전압[V] · $V_p$: 상전압[V] </div>
전기기능사 | 2022 | 1 | 4 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_07 |  | theory | 직류 | 전력 | 전력량과 전력 | 전력 계산 | 5 | 2 | 계산형 | 0 |  | 20분간 $876{,}000[\text{J}]$ 의 일을 할 때 전력은 약 몇 $[\text{kW}]$ 인가? |  |  | 0.73 |  | 7.3 |  | 73 |  | 730 |  | 1 | 전력량이 $[\text{J}]$ 단위이므로 시간을 초 $[\text{s}]$ 로 환산해 공식에 대입한다. $$P=\dfrac{876{,}000}{20\times 60}=730\,[\text{W}]=0.73\,[\text{kW}]$$ |  | 전력량과 전력 <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> $$P=\dfrac{W}{t}\;[\text{W}]$$ $W$: 전력량[J] · $t$: 시간[s] · $P$: 전력[W] </div>
전기기능사 | 2022 | 1 | 5 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_11 |  | theory | 교류 | 순시값 | 주파수 | 각속도-주파수 | 5 | 3 | 계산형 | 0 |  | 다음 전압 파형의 주파수는 약 몇 $[\text{Hz}]$ 인가? $$e=100\sin\!\left(377t-\dfrac{\pi}{5}\right)[\text{V}]$$ |  |  | 50 |  | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 2 | 주어진 식에서 각속도 $\omega=2\pi f=377$ 임을 알 수 있다. 따라서 $$f=\dfrac{377}{2\pi}\approx 60\,[\text{Hz}]$$ |  | 교류 순시값 표현식 <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> $$e=V_m\sin(\omega t+\theta)=V_m\sin(2\pi f t+\theta)\;[\text{V}]$$ $V_m$: 전압 최댓값[V] · $\omega$: 각속도[rad/s] · $\theta$: 위상 · $f$: 주파수[Hz] </div>
전기기능사 | 2022 | 1 | 6 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_13 |  | theory | 정자계 | 쿨롱의 법칙 | 자기력 계산 | 두 자극 사이 힘 | 3 | 3 | 계산형 | 0 |  | $m_1=4\times10^{-5}[\text{Wb}]$, $m_2=6\times10^{-3}[\text{Wb}]$, $r=10[\text{cm}]$ 이면, 두 자극 $m_1,\,m_2$ 사이에 작용하는 힘은 약 몇 $[\text{N}]$ 인가? |  |  | 1.52 |  | 2.4 |  | 24 |  | 152 |  | 1 | 길이를 $[\text{m}]$ 단위로 환산해 쿨롱의 법칙에 대입한다. $$F=6.33\times10^{4}\times\dfrac{4\times10^{-5}\times 6\times10^{-3}}{(10\times10^{-2})^2}\approx 1.52\,[\text{N}]$$ |  | 쿨롱의 법칙 (자기장) <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> $$F=k\dfrac{m_1 m_2}{r^2}=6.33\times10^{4}\times\dfrac{m_1 m_2}{r^2}\;[\text{N}]$$ $k$: 쿨롱 상수 $(6.33\times10^4)$ · $m_1,m_2$: 자극의 세기[Wb] · $r$: 거리[m] </div>
전기기능사 | 2022 | 1 | 7 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_23 |  | machinery | 동기기 | 전기자 반작용 | 반작용 구분 | 앞선 전류 반작용 | 3 | 3 | 단답형 | 0 |  | 동기 전동기 전기자 반작용에 대한 설명이다. 공급전압에 대한 <strong>앞선 전류</strong>의 전기자 반작용은? |  |  | 감자 작용 |  | 증자 작용 |  | 교차 자화 작용 |  | 편자 작용 |  | 1 | 동기 전동기의 전기자 반작용은 부하 전류의 위상(역률)에 따라 다음과 같이 구분된다. $$\begin{array}{c¦c¦c¦c} \text{전류 위상} & \text{부하} & \text{작용} & \text{현상} \\ \hline \text{동상} & R & \text{교차 자화} & \text{주자속 찌그러짐} \\ 90^\circ\text{ 지상} & L & \text{감자 작용} & \text{기전력 감소} \\ 90^\circ\text{ 진상} & C & \text{증자 작용} & \text{기전력 증가} \end{array}$$ 문제에서는 $90^\circ$ 앞선(진상) 전류가 흐르므로 <strong>감자 작용</strong>을 하여 기전력을 감소시킨다. |  | 동기 발전기와 전동기는 $L,\,C$ 부하에 대해 반작용 특성이 서로 반대로 발생한다. <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> 발전기의 지상(L)=감자, 전동기의 지상(L)=증자. 발전기 기준으로만 외우면 전동기에서 반대로 틀린다. </div>
전기기능사 | 2022 | 1 | 8 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_32 |  | machinery | 변압기 | 효율 | 전부하 효율 | 효율 계산 | 3 | 3 | 계산형 | 0 |  | $200[\text{kVA}]$ 의 단상 변압기가 있다. 철손이 $1.6[\text{kW}]$, 전부하 동손이 $2.4[\text{kW}]$ 이다. 변압기의 역률이 $0.8$ 일 때 전부하 시의 효율 $[\%]$ 은 약 얼마인가? |  |  | 96.6 |  | 97.6 |  | 98.6 |  | 99.6 |  | 2 | 출력 $=200\times0.8$, 손실 $=$ 철손 $+$ 동손 으로 두고 효율 공식에 대입한다. $$\eta=\dfrac{200\times0.8}{200\times0.8+1.6+2.4}\times100\approx 97.6\,[\%]$$ |  | 변압기의 효율 <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> $$\eta=\dfrac{P}{P+P_c+P_i}\times100\;[\%]$$ $P$: 출력 · $P_c$: 동손 · $P_i$: 철손 </div>
전기기능사 | 2022 | 1 | 9 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_39 |  | facility | 반도체 소자 | 사이리스터 | TRIAC | 역병렬 SCR 등가 소자 | 5 | 2 | 단답형 | 0 |  | 역병렬 결합의 SCR의 특성과 같은 반도체 소자는? |  |  | PUT |  | UJT |  | Diac |  | Triac |  | 4 | 역병렬 결합의 SCR과 동일한 특성을 가지며, 쌍방향성 3단자 사이리스터라고 불리는 소자는 <strong>TRIAC(트라이액)</strong>이다. | ① ② 발진 회로 등에 사용되는 소자이다.<br> ③ 양방향성 2단자 소자로, 주로 TRIAC의 트리거용으로 사용된다. | TRIAC의 심볼<br> <img src="elec_A_2022_01_39_lp1.png">
전기기능사 | 2022 | 1 | 10 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_60 |  | facility | 옥내배선 | 특수장소 | 가연성 분진 | 분진 장소 배선 공사 | 3 | 2 | 단답형 | 0 |  | 소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 방법에 해당되는 것으로 짝지어진 것은? |  |  | 케이블 공사, 애자 사용 공사 |  | 금속관 공사, 콤바인 덕트관, 애자 사용 공사 |  | 케이블 공사, 금속관 공사, 애자 사용 공사 |  | 케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사 |  | 4 | 가연성 분진(밀가루·전분 등)이 있는 장소는 폭발·화재 위험이 크므로 가장 튼튼하고 밀폐성이 좋은 공사 방법을 써야 한다. 밀폐성이 좋은 공사는 <strong>금속관 공사·합성수지관 공사·케이블 공사</strong>이므로 정답은 ④이다.
전기기능사 | 2022 | 1 | 11 | 독끝 전기기능사 필기 | A | [11 empty] | ← 출처만 채운 데모행: 문항코드 자동 생성됨

## 작성규칙
CBT 문항 콘텐츠 작성 규칙 (v1)
[문항코드 규칙]
형식 | elec_<교재구분>_<연도>_<회차2자리>_<번호2자리>
예시 | elec_A_2022_01_01 (교재 A · 2022년 · 1회 · 1번)
비고 | 정렬·식별 키.
[자동 생성 — 문항코드]
샘플(3~12행) | 문항코드 = 정적값(고정). 그대로 import 안전.
작성행(13행~) | 문항코드 = 수식(연노랑). 출처만 채우면 즉시 표시 — 작성 편의용.
수식
안전장치 | 엑셀 수식은 저장 전 미계산일 수 있으나, 서버(일괄등록)가 출처로 문항코드를 재계산하므로 비어도 안전.
이미지명 | 엑셀에서 자동 생성하지 않음. 그림 업로드 시 서버가 {문항코드}_{슬롯}{순번}.png 로 부여(고정). 본문/그림셀엔 그 이름을 그대로 참조.
[이미지 파일명 규칙]
형식 | {문항코드}_{슬롯}{순번}.png (업로드 시 자동 부여)
슬롯 | 발문=stem · 보기=opt1~opt4 · 해설=exp · 오답분석=wrong · 학습포인트=lp
예시 | elec_A_2022_01_39_lp1.png (39번 학습포인트 1번 그림)
참조 | 셀에는 <img src="elec_A_2022_01_39_lp1.png"> 형태로 본문 어디에나
[허용 HTML 태그]
강조/첨자 | <strong> <em> <u> <sub> <sup>
줄바꿈 | <br>
그림 | <img src="파일명">
박스(틀) | <div style="..."> — 아래 표준 스니펫만
특수문자 | &lt;는 < · &gt;는 > · &amp;는 &
[금지 — 대체 방법]
<ol><ul><li> | 줄마다 <br>, 번호는 원문자 ①②③④ 로 직접 입력
<table> | 표·행렬은 LaTeX $$\begin{array}{...}\end{array}$$
<p> | 문단 구분은 <br><br>
class="..." | 모양은 class 금지 → inline style(아래)만
[수식 — LaTeX / KaTeX]
인라인 | $ ... $ 예) 저항 $R=\dfrac{V}{I}$
디스플레이 | $$ ... $$ 예) $$P=VI=I^2 R$$
가능 환경 | array · matrix · cases · aligned
불가 환경 | enumerate · itemize · tabular (목록은 <br>+원문자)
[박스 표준 스니펫 — 독끝 학습 Point · 회색]
스니펫 | <div style="border:1px solid #cbd5e1;background:#f1f5f9;border-radius:8px;padding:10px 14px;margin:8px 0;"> <strong style="color:#475569;">독끝 학습 Point</strong><br> $$...$$ 또는 텍스트 </div>
규칙 | 핵심공식/주의 2종 폐기 → 회색 「독끝 학습 Point」 박스 하나로 통일. style 값 변경·박스 중첩 금지.
[제출 전 체크]
1 | <ol> <ul> <li> <table> <p> 안 썼나?
2 | class= 안 썼나? 모양은 전부 style= 인가?
3 | 번호는 원문자 ①②③ 인가?
4 | 표는 <table> 아니라 $$\begin{array}$$ 인가?
5 | 수식은 $…$ / $$…$$ 안에 있나?
6 | 이미지 파일명이 {문항코드}_{슬롯}{순번}.png 인가?

## 색인
번호 | 문항코드 | 과목 | 발문 요약
1 | elec_A_2022_01_01 | 전기이론 | 콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 틀린 것은?
2 | elec_A_2022_01_02 | 전기이론 | 정전에너지 W[\text{J}] 를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, C 는 콘덴…
3 | elec_A_2022_01_05 | 전기이론 | 평형 3상 교류회로에서 Y결선할 때 선간전압 V_l 과 상전압 V_p 의 관계는?
4 | elec_A_2022_01_07 | 전기이론 | 20분간 876{,}000[\text{J}] 의 일을 할 때 전력은 약 몇 [\t…
5 | elec_A_2022_01_11 | 전기이론 | 다음 전압 파형의 주파수는 약 몇 [\text{Hz}] 인가? e=100\sin\…
6 | elec_A_2022_01_13 | 전기이론 | m_1=4\times10^{-5}[\text{Wb}], m_2=6\times10^…
7 | elec_A_2022_01_23 | 전기기기 | 동기 전동기 전기자 반작용에 대한 설명이다. 공급전압에 대한 앞선 전류의 전기자 …
8 | elec_A_2022_01_32 | 전기기기 | 200[\text{kVA}] 의 단상 변압기가 있다. 철손이 1.6[\text{k…
9 | elec_A_2022_01_39 | 전기설비 | 역병렬 결합의 SCR의 특성과 같은 반도체 소자는?
10 | elec_A_2022_01_60 | 전기설비 | 소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 방법에 해…