## 문항등록
과정 | 연도 | 회차 | 사용교재 | 교재구분 | 문항코드 | 과목ID | 챕터 | 대유형 | 중유형 | 내용 | 빈출도 | 난이도 | 문제유형 | 변형이력 | 비고 | 발문 | 조건 | 발문그림 | 보기1 | 보기1그림 | 보기2 | 보기2그림 | 보기3 | 보기3그림 | 보기4 | 보기4그림 | 정답(1~4) | 해설 | 오답분석 | 학습포인트
전기기능사 | 2022 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_01 | theory | 정전기 | 콘덴서 | 정전용량 | 정전용량 비례 관계 | 4 | 2 | 단답형 | 0 |  | 콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 전압에 반비례한다. |  | 이동 전하량에 비례한다. |  | 극판의 넓이에 비례한다. |  | 극판의 간격에 비례한다. |  | 4 | 정전용량(<i>C</i>)은 극판의 넓이(<i>S</i>)에 비례하고 극판의 간격(<i>d</i>)에 반비례한다. 따라서 ④번의 '극판의 간격에 비례한다'는 설명은 틀린 것이다. | <ol><li><i>C</i> = <i>Q</i> / <i>V</i> 관계에 의해 전압에 반비례한다.</li><li><i>Q</i> = <i>CV</i> 관계에 의해 전하량에 비례한다.</li><li>정전용량 공식에 의해 넓이에 비례한다.</li></ol> | <p><strong>정전용량 공식</strong></p><p><i>C</i> = <i>εS</i> / <i>d</i> [F]</p><ul><li><i>C</i>: 정전용량[F]</li><li><i>ε</i>: 유전율[F/m]</li><li><i>S</i>: 극판 단면적[m<sup>2</sup>]</li><li><i>d</i>: 극판 간격[m]</li></ul>
전기기능사 | 2022 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_21 | machinery | 변압기 | 보호 계전기 | 계전기 종류 | 내부 고장 보호용 계전기 | 5 | 2 | 단답형 | 0 |  | 변압기 내부 고장 보호에 쓰이는 계전기로써 가장 알맞은 것은? |  |  | 차동계전기 |  | 접지계전기 |  | 과전류계전기 |  | 역상계전기 |  | 1 | 변압기 내부 권선의 층간 단락이나 지락 사고 시, 입력 전류와 출력 전류 사이에 차이가 발생한다. [IMG: q21_differential_diagram.png] 이 차이를 검출하여 동작하는 <strong>차동 계전기</strong>가 가장 적합하다. | <ol><li value="2"><strong>접지계전기</strong>: 영상 전류를 검출하여 지락 사고 시 동작.</li><li><strong>과전류계전기</strong>: 설정값 이상 전류 시 동작.</li><li><strong>역상계전기</strong>: 역상 전류 검출.</li></ol> | <p><strong>주요 보호 계전기</strong></p><table><thead><tr><th>계전기</th><th>보호 대상</th></tr></thead><tbody><tr><td>차동계전기</td><td>변압기·발전기 내부 권선 고장</td></tr><tr><td>접지(지락)계전기</td><td>지락 사고 (영상 전류)</td></tr><tr><td>과전류계전기</td><td>과부하·단락 (설정값 초과 전류)</td></tr><tr><td>역상계전기</td><td>불평형·결상 (역상 전류)</td></tr></tbody></table>
전기기능사 | 2022 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_51 | facility | 전기 도면 | 접점 기호 | 수동 조작 접점 | 그림기호 식별 | 3 | 2 | 도식형 | 0 | 발문그림 필요 — 수동 업로드 | 아래 그림기호가 나타내는 것은? |  | [필요: 기호심볼 — 수동조작 접점] | 한시 계전기 접점 |  | 전자 접속기 접점 |  | 수동 조작 접점 |  | 조작 개폐기 잔류 접점 |  | 3 | 그림의 기호는 사용자가 손으로 직접 조작하여 회로를 개폐하는 <strong>수동 조작 접점</strong>을 나타낸다. |  | <p><strong>접점 기호 분류</strong></p> [IMG: [필요: 접점 기호 4종 비교도]] <table><thead><tr><th>접점</th><th>특징</th></tr></thead><tbody><tr><td>한시 접점</td><td>설정 시간 경과 후 동작 (Timer)</td></tr><tr><td>전자 접속기 접점</td><td>전자코일 여자에 의해 동작 (MC)</td></tr><tr><td>수동 조작 접점</td><td>손으로 직접 개폐</td></tr><tr><td>잔류 접점</td><td>조작 후에도 접점 상태 유지</td></tr></tbody></table>
Note on A1: 출처
Note on B1: 출처
Note on C1: 출처
Note on D1: 출처
Note on E1: 출처
Note on F1: 코드 — 정렬 키
Note on G1: 분류
Note on H1: 분류
Note on I1: 분류
Note on J1: 분류
Note on K1: 분류
Note on L1: 속성 1~5
Note on M1: 속성 1~5
Note on N1: 속성
Note on O1: 속성
Note on P1: 속성
Note on Q1: HTML 허용
Note on R1: HTML 허용
Note on S1: 파일명 또는 [필요: …]
Note on T1: HTML 허용
Note on U1: 파일명
Note on V1: HTML 허용
Note on W1: 파일명
Note on X1: HTML 허용
Note on Y1: 파일명
Note on Z1: HTML 허용
Note on AA1: 파일명
Note on AB1: 1·2·3·4
Note on AC1: 블록 시퀀스 — [IMG: 파일명]로 그림 끼움
Note on AD1: HTML <ol> 권장
Note on AE1: 블록 시퀀스 — [IMG: 파일명]로 그림 끼움

## 사용가이드
컬럼 | 설명 | 필수 | 예시
과정 | 자격증/과정명 | 필수 | 전기기능사
연도 | 시험 연도 (4자리) | 필수 | 2022
회차 | 시험 회차 (1·2·3·4) | 필수 | 1
사용교재 | 기준 교재명 | 권장 | 독끝 전기기능사 필기
교재구분 | 교재 판/구분 코드 | 권장 | A
문항코드 | 정렬·식별 키. 규칙: elec_<교재구분>_<연도>_<회차>_<번호> | 필수 | elec_A_2022_01_01
과목ID | theory / machinery / facility | 필수 | theory
챕터 | 대분류 | 권장 | 정자계
대유형 | 중분류 | 권장 | 자성체와 자기회로
중유형 | 소분류 | 권장 | 투자율과 자성체 분류
내용 | 가장 좁은 분류 (검색 키워드) | 권장 | 자성체의 분류 (강·상·반자성)
빈출도 | 1~5 정수 (자주 나오는 정도) | 권장 | 4
난이도 | 1~5 정수 (어려움 정도) | 권장 | 2
문제유형 | 단답형 / 계산형 / 도식형 / 조합형 / 빈칸형 / 완성형 | 권장 | 단답형
변형이력 | 0=원본, 1·2·…=변형 차수 | 선택 | 0
비고 | 운영자 메모 (자유) | 선택 | 변형문제, 그림 보강 필요
발문 | 문제 본문 (HTML 허용) | 필수 | μ<sub>s</sub>는 ...
조건 | 주어진 조건 (없으면 비움) | 선택 | P=100[Ω]
발문그림 | 발문에 들어가는 그림 파일명 / [필요: …] | 선택 | q01_stem.png
보기1~4 | 4지선다 본문 (HTML 허용) | 필수 | <i>V<sub>l</sub></i> = √3 <i>V<sub>p</sub></i>
보기1~4그림 | 보기가 그림형일 때 파일명 | 선택 | opt_q35_1.png
정답(1~4) | 1·2·3·4 중 하나 | 필수 | 4
해설 | 블록 시퀀스 직렬화 (아래 규칙 참조) | 필수 | 본문<br>[IMG: q01_a.png]<br>본문2
오답분석 | HTML 허용 (<ol><li> 권장) | 선택 | <ol><li>…</li></ol>
학습포인트 | 블록 시퀀스 직렬화 (아래 규칙 참조) | 선택 | 본문<br>[IMG: q01_lp.png]
[블록 시퀀스 직렬화 규칙 — 해설 / 학습포인트]
규칙 1 | 텍스트 블록: HTML을 그대로 작성. 여러 줄 가능.
규칙 2 | 그림 블록: 별도의 한 줄에 [IMG: 파일명] 형태로 표기. |  | [IMG: q21_diagram.png]
규칙 3 | 블록 사이는 빈 줄 한 줄 이상으로 구분.
규칙 4 | 그림이 필요하지만 파일이 아직 없으면 [IMG: [필요: 설명]] 형태도 가능. |  | [IMG: [필요: TRIAC 심볼]]
예시 | 본문 — 본격 설명...\n\n[IMG: q21_d.png]\n\n따라서 정답은 ①번이다.
[HTML 허용 태그]
인라인 | <i> <em> <strong> <u> <sub> <sup> <br> <code>
블록 | <p> <ul> <ol> <li> <table> <thead> <tbody> <tr> <th> <td>
이미지 인라인 | <img src="파일명"> (블록 그림은 [IMG: …] 사용 권장)
특수문자 | &lt;는 <, &gt;는 >, &amp;는 &

## 커리큘럼ID
과목ID | 과목명 | 챕터(예시)
theory | 전기이론 | 직류회로 / 정전기 / 정자계 / 교류회로 / 전기 기초
machinery | 전기기기 | 직류기 / 동기기 / 변압기 / 유도기 / 정류기
facility | 전기설비 | 옥내배선 / 가공전선로 / 접지 / 보호장치 / 시공