## 문항등록
번호 | 과목ID | 토픽ID | 서브토픽ID | 발문 | 조건 | 발문그림 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 정답(1~4) | 해설 | 해설그림 | 오답분석 | 학습포인트
1 | theory | electromagnetism | mutual_induction | 2개의 코일을 서로 근접시켰을 때 한 쪽 코일의 전류가 변화하면 다른 쪽 코일에 유도 기전력이 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가? |  |  | 상호 결합 | 자체유도 | 상호 유도 | 자체 결합 | 3 | 상호 유도는 한쪽 코일(1차)에 흐르는 전류가 변하면 자속이 변하고, 이 자속이 인접한 코일(2차)을 쇄교하면서 전압이 유도되는 현상을 의미한다. |  | 자체 결합은 존재하지 않는 용어. 자체유도와 헷갈리지 않도록 주의. | 상호 유도 = 두 코일 간, 자체 유도 = 한 코일 내. 변압기·결합 인덕터의 동작 원리가 이 상호 유도다.
2 | theory | dc_circuit | series_parallel | 회로에서 검류계의 지시기가 0일 때 저항 X는 몇 [Ω]인가? | P = 100[Ω], Q = 10[Ω], R = 40[Ω] | q-1-2.png | 10[Ω] | 40[Ω] | 100[Ω] | 400[Ω] | 4 | 검류계의 지시값이 0이므로 브리지가 평형 상태임을 의미한다. 브리지가 평형인 경우 마주보는 저항의 곱은 서로 같으므로 PR=QX를 만족한다. | q-1-2-e.png | 정답. X = PR/Q = 100×40/10 = 400[Ω] | 휘트스톤 브리지 평형 조건: PR = QX. 검류계 0 = 평형 상태. 변형 문제는 미지 위치만 바뀌므로 식 자체를 외울 것.

## 커리큘럼ID
과목ID | 과목명 | 토픽ID | 토픽명 | 서브토픽ID | 서브토픽명
theory | 전기이론 | dc_circuit | 직류회로 | ohm | 옴의 법칙
theory | 전기이론 | dc_circuit | 직류회로 | kirchhoff | 키르히호프 법칙
theory | 전기이론 | dc_circuit | 직류회로 | series_parallel | 직병렬 회로
theory | 전기이론 | dc_circuit | 직류회로 | power | 전력과 전력량
theory | 전기이론 | ac_circuit | 교류회로 | sine_wave | 사인파 교류
theory | 전기이론 | ac_circuit | 교류회로 | rlc | RLC 회로
theory | 전기이론 | ac_circuit | 교류회로 | resonance | 공진
theory | 전기이론 | electromagnetism | 전자기 | magnetic_field | 자기장과 자기력
theory | 전기이론 | electromagnetism | 전자기 | induction | 전자유도
theory | 전기이론 | electromagnetism | 전자기 | mutual_induction | 상호유도
machinery | 전기기기 | transformer | 변압기 | principle | 원리와 구조
machinery | 전기기기 | transformer | 변압기 | turn_ratio | 권수비
machinery | 전기기기 | transformer | 변압기 | efficiency | 효율과 손실
machinery | 전기기기 | transformer | 변압기 | connection | 결선 방식
machinery | 전기기기 | rotating | 회전기 | dc_machine | 직류기
machinery | 전기기기 | rotating | 회전기 | induction_motor | 유도전동기
machinery | 전기기기 | rotating | 회전기 | synchronous | 동기기
machinery | 전기기기 | rectifier | 정류기 | diode | 다이오드
machinery | 전기기기 | rectifier | 정류기 | thyristor | 사이리스터
facility | 전기설비 | wire | 전선과 케이블 | wire_type | 전선의 종류
facility | 전기설비 | wire | 전선과 케이블 | wire_size | 굵기 선정
facility | 전기설비 | wiring | 배선공사 | metal_conduit | 금속관 공사
facility | 전기설비 | wiring | 배선공사 | plastic_conduit | 합성수지관 공사
facility | 전기설비 | wiring | 배선공사 | cable_tray | 케이블트레이
facility | 전기설비 | grounding | 접지 | grounding_type | 접지의 종류
facility | 전기설비 | grounding | 접지 | grounding_resistance | 접지 저항
facility | 전기설비 | protection | 보호장치 | circuit_breaker | 차단기
facility | 전기설비 | protection | 보호장치 | elcb | 누전차단기

## 사용가이드
컬럼 | 설명 | 필수 | 예시
번호 | 문항 번호 (1~60). 회차 내 고유. | 필수 | 1
과목ID | 커리큘럼ID 시트의 과목ID 그대로 입력 (theory / machinery / facility) | 필수 | theory
토픽ID | 커리큘럼ID 시트 참고. 영문 소문자/언더스코어. | 필수 | electromagnetism
서브토픽ID | 커리큘럼ID 시트 참고. | 필수 | mutual_induction
발문 | 문제 본문. 줄바꿈은 Alt+Enter로 입력. | 필수 | 다음 중 옳은 것은?
조건 | 발문에 딸린 부가 조건 (단, R=10Ω 일 때 등). 없으면 비워둠. | 선택 | P=100, Q=10, R=40
발문그림 | 이미지 파일명만. 실제 파일은 public/cbt/images/ 폴더에 따로 둠. | 선택 | q-1-2.png
보기1~4 | 4지선다 보기. 각 셀에 하나씩. | 필수 | 상호 결합
정답(1~4) | 정답 보기 번호. 1, 2, 3, 4 중 하나의 정수. | 필수 | 3
해설 | 정답 풀이. 식·과정 포함. | 필수 | PR=QX 이므로...
해설그림 | 해설에 들어갈 이미지 파일명. | 선택 | q-1-2-e.png
오답분석1~4 | 각 보기가 왜 틀렸는지 (또는 왜 맞았는지). 보기 번호 순서대로 4개. | 필수 | 정답. X=PR/Q=400
학습포인트 | 이 문제로 얻어가야 할 핵심 개념 한 줄~여러 줄. | 필수 | 휘트스톤 브리지 평형: PR=QX
[이미지 파일 컨벤션]
발문 그림 | q-{회차}-{번호}.png |  | q-1-3.png
해설 그림 | q-{회차}-{번호}-e.png |  | q-1-3-e.png
보기 그림(필요시) | q-{회차}-{번호}-c{1~4}.png |  | q-1-3-c2.png
[작성 팁]
1. 한 회차 = 60문항. 1회차씩 한 파일에 작성 권장.
2. 셀 안에서 줄바꿈은 Alt+Enter.
3. 수식은 일반 텍스트로 작성 (예: PR=QX). 추후 KaTeX 변환 예정.
4. 이미지 파일은 아직 만들지 말고 파일명만 적어두면 OK. 나중에 일괄 정리.