## 문항등록
출처 | [5 empty] | 코드 | 강의 | 분류 |  |  |  |  | 속성 |  |  |  |  | 발문 |  |  | 보기 | [7 empty] | 정답 | 해설 | 오답분석 | 학습POINT
과정 | 연도 | 회차 | 번호 | 사용교재 | 교재구분 | 문항코드 | 강의주소 | 과목ID | 챕터 | 대유형 | 중유형 | 내용 | 빈출도 | 난이도 | 문제유형 | 변형이력 | 비고 | 발문 | 조건 | 발문그림 | 보기1 | 보기1그림 | 보기2 | 보기2그림 | 보기3 | 보기3그림 | 보기4 | 보기4그림 | 정답(1~4) | 해설 | 오답분석 | 학습포인트
전기기능사 | 2022 | 1 |  | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_01 | https://youtu.be/sample-cap-q01 | theory | 정전기 | 콘덴서 | 정전용량 | 정전용량 비례 관계 | 4 | 2 | 단답형 | 0 |  | 콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 전압에 반비례한다. |  | 이동 전하량에 비례한다. |  | 극판의 넓이에 비례한다. |  | 극판의 간격에 비례한다. |  | 4 | <p>정전용량 $C$는 극판의 넓이 $S$에 비례하고 극판의 간격 $d$에 반비례한다:</p>$$C = \dfrac{\varepsilon S}{d}\ [\mathrm{F}]$$<p>따라서 ④번 '극판의 간격에 비례한다'는 설명은 틀린 것이다.</p> | <ol><li>$C = \dfrac{Q}{V}$ 관계에 의해 전압에 반비례한다.</li><li>$Q = CV$ 관계에 의해 전하량에 비례한다.</li><li>정전용량 공식 $C = \dfrac{\varepsilon S}{d}$ 에 의해 넓이에 비례한다.</li></ol> | <p><strong>정전용량 공식</strong></p>$$C = \dfrac{\varepsilon S}{d}\ [\mathrm{F}]$$<ul><li>$C$: 정전용량 $[\mathrm{F}]$</li><li>$\varepsilon$: 유전율 $[\mathrm{F/m}]$</li><li>$S$: 극판 단면적 $[\mathrm{m^2}]$</li><li>$d$: 극판 간격 $[\mathrm{m}]$</li></ul>
전기기능사 | 2022 | 1 |  | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_21 | https://youtu.be/sample-differential-relay | machinery | 변압기 | 보호 계전기 | 계전기 종류 | 내부 고장 보호용 계전기 | 5 | 2 | 단답형 | 0 |  | 변압기 내부 고장 보호에 쓰이는 계전기로써 가장 알맞은 것은? |  |  | 차동계전기 |  | 접지계전기 |  | 과전류계전기 |  | 역상계전기 |  | 1 | <p>변압기 내부 권선의 층간 단락이나 지락 사고 시, 입력 전류와 출력 전류 사이에 차이가 발생한다.</p> <img src="q21_differential_diagram.png"> <p>이 차이(차전류)를 양쪽 변류기(CT) 회로에서 검출한다.</p> <img src="q21_ct_balance.png"> <p>차전류가 정정값을 넘으면 동작하는 <strong>차동 계전기</strong>가 가장 적합하다.</p> | <ol><li value="2"><strong>접지계전기</strong>: 영상 전류를 검출하여 지락 사고 시 동작.</li><li><strong>과전류계전기</strong>: 설정값 이상 전류 시 동작.</li><li><strong>역상계전기</strong>: 역상 전류 검출.</li></ol><p>각 계전기의 보호 범위 비교:</p><img src="q21_relay_compare.png"> | <p><strong>주요 보호 계전기</strong></p><table><thead><tr><th>계전기</th><th>보호 대상</th></tr></thead><tbody><tr><td>차동계전기</td><td>변압기·발전기 내부 권선 고장</td></tr><tr><td>접지(지락)계전기</td><td>지락 사고 (영상 전류)</td></tr><tr><td>과전류계전기</td><td>과부하·단락 (설정값 초과 전류)</td></tr><tr><td>역상계전기</td><td>불평형·결상 (역상 전류)</td></tr></tbody></table>
전기기능사 | 2022 | 1 |  | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_51 |  | facility | 전기 도면 | 접점 기호 | 수동 조작 접점 | 그림기호 식별 | 3 | 2 | 도식형 | 0 | 발문그림 필요 — 수동 업로드 | 아래 그림기호가 나타내는 것은? |  | [필요: 기호심볼 — 수동조작 접점] | 한시 계전기 접점 |  | 전자 접속기 접점 |  | 수동 조작 접점 |  | 조작 개폐기 잔류 접점 |  | 3 | 그림의 기호는 사용자가 손으로 직접 조작하여 회로를 개폐하는 <strong>수동 조작 접점</strong>을 나타낸다. |  | <p><strong>접점 기호 분류</strong></p> <img src="[필요: 접점 기호 4종 비교도]"> <table><thead><tr><th>접점</th><th>특징</th></tr></thead><tbody><tr><td>한시 접점</td><td>설정 시간 경과 후 동작 (Timer)</td></tr><tr><td>전자 접속기 접점</td><td>전자코일 여자에 의해 동작 (MC)</td></tr><tr><td>수동 조작 접점</td><td>손으로 직접 개폐</td></tr><tr><td>잔류 접점</td><td>조작 후에도 접점 상태 유지</td></tr></tbody></table>
Note on A2: 자격증/과정명
Note on B2: 4자리 (2022)
Note on C2: 1·2·3·4
Note on D2: 문항 일련번호 (1, 2, 3 …). 시험지 표시·정렬용
Note on E2: 기준 교재명
Note on F2: A / B
Note on G2: 정렬·식별 키
Note on H2: 시험 문제 풀이 시 상단에 표시될 강의 URL
Note on I2: theory / machinery / facility
Note on J2: 대분류
Note on K2: 중분류
Note on L2: 소분류
Note on M2: 검색 키워드 / 좁은 분류
Note on N2: 1~5 (★ 자주 나오는 정도)
Note on O2: 1~5 (★ 어려움 정도)
Note on P2: 단답형 / 계산형 / 도식형 / 조합형 / 빈칸형 / 완성형
Note on Q2: 0=원본, 1·2·… 변형
Note on R2: 운영자 메모
Note on S2: HTML + LaTeX 수식 ($…$ / $$…$$)
Note on T2: 없으면 비움
Note on U2: 파일명 / [필요: …]
Note on V2: HTML 허용
Note on W2: 파일명
Note on X2: HTML 허용
Note on Y2: 파일명
Note on Z2: HTML 허용
Note on AA2: 파일명
Note on AB2: HTML 허용
Note on AC2: 파일명
Note on AD2: 1·2·3·4 중 하나
Note on AE2: HTML + LaTeX($…$/$$…$$). 그림 <img src="파일명"> 본문 어디에나 (다중·교차 OK)
Note on AF2: HTML <ol> 권장 + LaTeX 수식. 그림 <img src="파일명"> 삽입 가능
Note on AG2: HTML + LaTeX 수식. 그림 <img src="파일명"> 삽입 (공식·표와 교차 OK)

## 사용가이드
컬럼 | 설명 | 필수 | 예시
과정 | 자격증 / 과정명 | 필수 | 전기기능사
연도 | 시험 연도 (4자리) | 필수 | 2022
회차 | 시험 회차 (1·2·3·4) | 필수 | 1
번호 | 문항 일련번호 (1, 2, 3 …). 시험지 표시·정렬용 | 권장 | 1
사용교재 | 기준 교재명 | 권장 | 독끝 전기기능사 필기
교재구분 | 교재 판/구분 코드 | 권장 | A
문항코드 | 정렬·식별 키. 규칙: elec_<교재>_<연도>_<회차>_<번호> | 필수 | elec_A_2022_01_01
강의주소 | 시험 문제 풀이 시 상단 강의 버튼이 연결할 URL | 선택 | https://youtu.be/...
과목ID | theory / machinery / facility | 필수 | theory
챕터 | 대분류 | 권장 | 정자계
대유형 | 중분류 | 권장 | 자성체와 자기회로
중유형 | 소분류 | 권장 | 투자율과 자성체 분류
내용 | 가장 좁은 분류 (검색 키워드) | 권장 | 자성체의 분류 (강·상·반자성)
빈출도 | 1~5 정수 (자주 나오는 정도) | 권장 | 4
난이도 | 1~5 정수 (어려움 정도) | 권장 | 2
문제유형 | 단답형 / 계산형 / 도식형 / 조합형 / 빈칸형 / 완성형 | 권장 | 단답형
변형이력 | 0=원본, 1·2·… 변형 차수 | 선택 | 0
비고 | 운영자 메모 (자유) | 선택 | 변형문제, 그림 보강 필요
발문 | 문제 본문 (HTML + LaTeX 수식) | 필수 | $\mu_s$ 는 ...
조건 | 주어진 조건 (없으면 비움) | 선택 | P=100[Ω]
발문그림 | 발문에 들어가는 그림 파일명 / [필요: …] | 선택 | q01_stem.png
보기1~4 | 4지선다 본문 (HTML + LaTeX 수식) | 필수 | $V_l = \sqrt{3}\,V_p$
보기1~4그림 | 보기가 그림형일 때 파일명 | 선택 | opt_q35_1.png
정답(1~4) | 1·2·3·4 중 하나 | 필수 | 4
해설 | HTML + LaTeX 수식. 그림은 <img src="파일명">을 본문 어디에나 삽입 (여러 개·텍스트와 교차 가능) | 필수 | <p>$C=\dfrac{Q}{V}$ 이므로…</p><img src="q01_a.png"><p>이어서</p>
오답분석 | HTML + LaTeX 수식. 그림 필요 시 <img src="파일명"> 삽입 가능 (<ol><li> 권장) | 선택 | <ol><li>$Q=CV$ 이므로 …</li></ol>
학습포인트 | HTML + LaTeX 수식. 그림은 <img src="파일명"> 삽입 (공식·표와 교차 가능) | 선택 | <p>공식</p>$$C=\dfrac{\varepsilon S}{d}$$
[해설 / 오답분석 / 학습포인트 작성 규칙 — HTML-native]
규칙 1 | 셀에 HTML을 그대로 작성한다. 여러 줄·표·리스트 모두 가능.
규칙 2 | 그림은 본문 안에 <img src="파일명"> 으로 넣는다. 위치 제한 없음. |  | <img src="q21_diagram.png">
규칙 3 | 그림을 여러 개 넣거나 텍스트와 번갈아 배치해도 된다 (해설↔그림↔해설↔그림 …). 등록·시험 화면이 자동으로 블록 분리·렌더한다.
규칙 4 | 그림 파일이 아직 없으면 <img src="[필요: 설명]"> 형태로 마커. |  | <img src="[필요: TRIAC 심볼]">
규칙 5 | 구 표기 [IMG: 파일명] 도 계속 인식한다 (기존 파일 호환). |  | [IMG: q21_diagram.png]
[HTML 허용 태그]
인라인 | <i> <em> <strong> <u> <sub> <sup> <br> <code>
블록 | <p> <ul> <ol> <li> <table> <thead> <tbody> <tr> <th> <td>
이미지 | <img src="파일명"> — 해설/오답분석/학습포인트 본문 어디에나
특수문자 | &lt;는 <, &gt;는 >, &amp;는 &
[수식 — LaTeX (KaTeX)]
인라인 수식 | $ ... $ 로 감싼다. 글 안에 섞어 쓰기. |  | 저항 $R = \dfrac{V}{I}$ 이다
디스플레이 수식 | $$ ... $$ 로 감싼다. 가운데 정렬·큰 글씨(독립 줄). |  | $$P = VI = I^2 R$$
분수·루트·첨자 | \dfrac{a}{b} · \sqrt{x} · x^{2} · x_{1} · \varepsilon \pi \theta |  | $\dfrac{1}{2\pi f C}$ · $\sqrt{3}$
단위 | \mathrm{} 으로 정체 표기 권장. |  | $[\mathrm{F}]$ · $[\mathrm{m^2}]$
주의 | 본문 글자로 $ 를 쓰려면 \$ 로 이스케이프. < > 흉내(<i><sub>)보다 수식은 LaTeX 권장.

## 커리큘럼ID
과목ID | 과목명 | 챕터(예시)
theory | 전기이론 | 직류회로 / 정전기 / 정자계 / 교류회로 / 전기 기초
machinery | 전기기기 | 직류기 / 동기기 / 변압기 / 유도기 / 정류기
facility | 전기설비 | 옥내배선 / 가공전선로 / 접지 / 보호장치 / 시공

## 색상범례
영역 | 컬러 | 컬럼 | 용도
출처 | 회색 | 과정·연도·회차·번호·사용교재·교재구분 | 시험 출처·문항 일련번호
코드 | 인디고 | 문항코드 | 정렬·식별 키
강의 | 바이올렛 | 강의주소 | 문제 풀이 화면 상단 강의 버튼 URL
분류 | 시안 | 과목ID·챕터·대유형·중유형·내용 | 카테고리 (세로축)
속성 | 로즈 | 빈출도·난이도·문제유형·변형이력·비고 | 문항 메타 속성 (가로축)
발문 | 핑크 | 발문·조건 | 문제 본문
그림 | 앰버 | *그림 컬럼들 | 파일명 또는 [필요: …] 마커
보기 | 블루 | 보기1~4 | 4지선다
정답 | 틸 | 정답(1~4) | 1·2·3·4 중 하나
해설 | 오렌지 | 해설 | HTML + LaTeX($…$) + <img> (다중·교차 OK)
오답분석 | 퍼플 | 오답분석 | HTML <ol> + LaTeX + <img>
학습 POINT | 에메랄드 | 학습포인트 | HTML + LaTeX + <img> (공식·표·그림 교차)