## 문항등록
출처 |  |  |  |  | 코드 | 강의 | 분류 |  |  |  |  | 속성 |  |  |  |  | 발문 |  |  | 보기 | [7 empty] | 정답 | 해설 | 오답분석 | 학습POINT
과정 | 연도 | 회차 | 사용교재 | 교재구분 | 문항코드 | 강의주소 | 과목ID | 챕터 | 대유형 | 중유형 | 내용 | 빈출도 | 난이도 | 문제유형 | 변형이력 | 비고 | 발문 | 조건 | 발문그림 | 보기1 | 보기1그림 | 보기2 | 보기2그림 | 보기3 | 보기3그림 | 보기4 | 보기4그림 | 정답(1~4) | 해설 | 오답분석 | 학습포인트
전기기능사 | 2022 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_01 | https://youtu.be/elec01-capacitor | theory | 정전기 | 콘덴서 | 정전용량 | 정전용량 비례 관계 | 4 | 2 | 단답형 | 0 |  | 콘덴서의 정전용량에 대한 설명으로 틀린 것은? |  |  | 전압에 반비례한다. |  | 이동 전하량에 비례한다. |  | 극판의 넓이에 비례한다. |  | 극판의 간격에 비례한다. |  | 4 | 정전용량(<i>C</i>)은 극판의 넓이(<i>S</i>)에 비례하고 극판의 간격(<i>d</i>)에 반비례한다. | <ol><li>전압에 반비례한다.</li></ol> | <p><strong>정전용량 공식</strong></p><p><i>C</i> = <i>εS</i> / <i>d</i> [F]</p>
전기기능사 | 2022 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_02 | https://youtu.be/elec02-y-connection | theory | 교류회로 | 3상 회로 | Y결선 | 선간전압·상전압 관계 | 5 | 3 | 계산형 | 0 |  | 평형 3상 교류회로에서 Y결선할 때 선간전압과 상전압의 관계는? |  |  | <i>V<sub>l</sub></i> = <i>V<sub>p</sub></i> |  | <i>V<sub>l</sub></i> = <i>V<sub>p</sub></i> / √3 |  | <i>V<sub>l</sub></i> = √3 <i>V<sub>p</sub></i> |  | <i>V<sub>l</sub></i> = 2<i>V<sub>p</sub></i> |  | 3 | Y 결선에서 선간전압은 상전압의 √3배이며 위상은 30° 앞선다. |  | <p><strong>Y 결선의 특징</strong></p><p><i>V<sub>l</sub></i> = √3 <i>V<sub>p</sub></i> ∠ 30°</p>
전기기능사 | 2022 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_21 | https://youtu.be/elec21-differential-relay | machinery | 변압기 | 보호 계전기 | 계전기 종류 | 내부 고장 보호용 계전기 | 5 | 2 | 단답형 | 0 |  | 변압기 내부 고장 보호에 쓰이는 계전기로써 가장 알맞은 것은? |  |  | 차동계전기 |  | 접지계전기 |  | 과전류계전기 |  | 역상계전기 |  | 1 | 변압기 내부 권선의 층간 단락이나 지락 사고 시 입력·출력 전류 차이가 발생한다. [IMG: q21_differential_diagram.png] 이 차이를 검출하여 동작하는 <strong>차동 계전기</strong>가 가장 적합하다. | <ol><li value="2">접지계전기: 지락 영상 전류 검출.</li></ol> | <p><strong>주요 보호 계전기</strong></p><table><tr><th>계전기</th><th>보호 대상</th></tr><tr><td>차동</td><td>변압기 내부 권선</td></tr></table>
전기기능사 | 2022 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_41 | https://youtu.be/elec41-stage-voltage | facility | 저압 옥내배선 | 사용전압 제한 | 흥행장 옥내배선 | 무대 등 저압 옥내배선 사용전압 | 3 | 1 | 단답형 | 0 |  | 무대ㆍ오케스트라 박스ㆍ영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉될 우려가 있는 장소에 시설하는 저압 옥내배선의 사용전압은? |  |  | 400[V] 이하 |  | 500[V] 이하 |  | 600[V] 이하 |  | 700[V] 이하 |  | 1 | 흥행장의 저압 옥내 배선·이동 전선은 사람 접촉 우려가 크므로 400[V] 이하로 제한한다. |  | <p><strong>특수 장소 사용전압</strong></p><ul><li>흥행장: 400[V] 이하</li><li>일반: 600[V] 이하</li></ul>
전기기능사 | 2022 | 1 | 독끝 전기기능사 필기 | A | elec_A_2022_01_51 | https://youtu.be/elec51-manual-contact-symbol | facility | 전기 도면 | 접점 기호 | 수동 조작 접점 | 그림기호 식별 | 3 | 2 | 도식형 | 0 | 발문그림 필요 — 수동 업로드 | 아래 그림기호가 나타내는 것은? |  | [필요: 기호심볼 — 수동조작 접점] | 한시 계전기 접점 |  | 전자 접속기 접점 |  | 수동 조작 접점 |  | 조작 개폐기 잔류 접점 |  | 3 | 사용자가 손으로 직접 조작하여 회로를 개폐하는 <strong>수동 조작 접점</strong>이다. |  | <p><strong>접점 기호 분류</strong></p> [IMG: [필요: 접점 기호 4종 비교도]]
Note on A2: 자격증/과정명
Note on B2: 4자리 (2022)
Note on C2: 1·2·3·4
Note on D2: 기준 교재명
Note on E2: A / B
Note on F2: 정렬·식별 키
Note on G2: 시험 문제 풀이 시 상단에 표시될 강의 URL
Note on H2: theory / machinery / facility
Note on I2: 대분류
Note on J2: 중분류
Note on K2: 소분류
Note on L2: 검색 키워드 / 좁은 분류
Note on M2: 1~5 (★ 자주 나오는 정도)
Note on N2: 1~5 (★ 어려움 정도)
Note on O2: 단답형 / 계산형 / 도식형 / 조합형 / 빈칸형 / 완성형
Note on P2: 0=원본, 1·2·… 변형
Note on Q2: 운영자 메모
Note on R2: HTML 허용
Note on S2: 없으면 비움
Note on T2: 파일명 / [필요: …]
Note on U2: HTML 허용
Note on V2: 파일명
Note on W2: HTML 허용
Note on X2: 파일명
Note on Y2: HTML 허용
Note on Z2: 파일명
Note on AA2: HTML 허용
Note on AB2: 파일명
Note on AC2: 1·2·3·4 중 하나
Note on AD2: 블록 시퀀스 — [IMG: 파일명]로 그림 끼움
Note on AE2: HTML <ol> 권장
Note on AF2: 블록 시퀀스 — [IMG: 파일명]로 그림 끼움